Проектная декларация застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного жилого дома  со встроенными помещениями общественного назначения по адресу:

Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкарская, 136А

Дата публикации  (размещения) на сайте ОАО "Пермглавснаб"    (www.permglavsnab.ru)

25 июня 2015 г.

| № п/п | Требуемая информация | Информация застройщика |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о застройщике: |
| 1 | О фирменном наименовании застройщика, месте нахождения застройщика, а также о режиме его работы | Открытое акционерное общество “ПЕРМГЛАВСНАБ” 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15, режим работы: понедельник-четверг часы работы с 8:30 до 17:30, пятница часы работы с 8:30 до 16:15, обеденный перерыв с 11-45 до 12-30. |
| 2 | О государственной регистрации застройщика | ОАО “Пермглавснаб” зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Перми 06.01.1993г. № 1500, за основным государственным регистрационным номером 1025900516146, дата внесения записи 22.10.2002г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. серия 59 № 001786808, ИНН 5902180390 |
| 3 | Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юр. лица, с указанием фирменного наименования юр. лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юр. лица | 76,11 % голосов - Общество с ограниченной ответственностью «САВВА». Остальные менее 5%. |
| 4 | О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трёх лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию | За последние три года ОАО “Пермглавснаб” построены и сданы объекты по следующим адресам: жилой дом по ул. Н. Островского, 64 (проектный срок ввода в эксплуатацию – 1 кв. 2012г., фактический срок ввода в эксплуатацию – 4 кв.2011г.), жилой дом по ул. 1-я Красноармейская, 41а (проектный срок ввода в эксплуатацию - 3 кв. 2013г., фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь.2013г.) жилой дом по ул. Кировоградская, 54 (проектный срок ввода в эксплуатацию - 4 кв. 2014г., фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2014г.) жилой дом по ул. Ким, 74а (проектный срок ввода в эксплуатацию - 1 кв. 2015 г., фактический срок ввода в эксплуатацию – январь 2015 г.) |
| 5 | О финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации | Сведения по балансу на 01.04.2015 г.: - Прибыль 24 082 т.р. - Дебиторская задолженность 96 955 т.р. - Кредиторская задолженность 278 187 т.р. |
|  | Информация о проекте строительства |
| 6 | О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом | Реализация данного проекта один из благоприятных факторов для улучшения жилищной обеспеченности жителей г. Перми Срок начала строительства - 2 квартал 2015 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 3 квартал 2017 г. Получено Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0007-15 от 15.04.2015 г. по объекту капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Пушкарская, 136 а в Мотовилихинском районе г. Перми», утверждено Заместителем директора по технической части ЗАО «Центр качества проектов» Полимоновым В.А. |
| 7 | О разрешении на строительство | Разрешение на строительство №59-RU90303000-160-2015 от 10.06.2015 г. многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Пушкарская, 136 а в г. Перми. Срок действия до 10.03.2017 г. |
| 8 | О правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является собственником, о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной декларацией, об элементах благоустройства. | Земельный участок общей площадью 5 056,80 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Пушкарская, (кадастровый номер 59:01:4311913:292) находится в собственности ОАО «Пермглавснаб» на основании Договора купли-продажи № 44-1142 от 05.09.2014 г., договора купли-продажи от 04.09.2014 г.; договора купли-продажи №44-1138 от 04.09.2014 г., зарегистрированных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 29.01.2015г. за № 59-59/001-59/022/301/2015-303/1. Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. На указанный выше земельный участок оформлены сервитуты: -Соглашение на обеспечение доступа к образуемому земельному участку от 23.12.2014 года (для обеспечения права прохода и проезда к соседнему земельному участку с кадастровым номером 59:01:4311913:256); - Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка №14-2635 от 23.04.2015 г. (для строительства (реконструкции) и эксплуатации трансформаторной подстанции КТП -1 и линий э/э для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Пушкарская, 136 А). Мероприятия по благоустройству и озеленению участка предусматривают устройство кругового проезда и площадки гостевой стоянки автомобилей с твердым покрытием из двухслойного асфальтобетона; тротуаров с покрытием из асфальтобетона. Все проезды и тротуары ограждены бортовыми камнями Транспортная и пешеходная связь предусмотрена от проектируемых проездов к ул. Звонарева. Пешеходные подходы предусмотрены по тротуарам вдоль кольцевого проезда. Проектом предусматривается устройство площадок для отдыха взрослых, детских игровых и для занятий физкультурой. Спортивно-физкультурная площадка с ударопоглощающим резиновым покрытием. Предусмотрено оборудование для детских игровых площадок. В пешеходной доступности (400 метров) находится СОШ №133. Озеленение придомовой территории предусматривает устройство газонов и цветников, посадку деревьев и декоративных кустарников. Мусороудаление предусмотрено через мусороконтейнеры с организацией площадки мусоросборников на территории автостоянки с последующим вывозом коммунальным транспортом. Проектом предусматривается размещение во внутреннем пространстве земельного участка 26 м/мест для временного хранения транспортных мест, в том числе 1 м/место для ММГН. Проектом предусматриваются недостающие места для постоянного хранения автомобилей, принадлежащих жильцам проектируемого дома, размещать на территории автопарковок, размещенных на смежных земельных участках. |
| 9 | О местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об его описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство | Участок строительства расположен в Мотовилихинском районе г.Перми. С северо-западной стороны ограничен ул. Звонарева, с юго-западной стороны ограничен ул. Пушкарской, с северо-восточной стороны располагается территория производственного здания. Транспортная сеть общего пользования в районе предоставлена автодорогами ул. Пушкарская и Звонарева с асфальтобетонным покрытием Территория участка, отведенного под застройку, расположена в территориальной зоне Ц-2 – «Зона обслуживания и деловой активности местного значения». Одним из основных видов использования земельных участков в данной зоне являются многоквартирные жилые дома разных типов со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения. Поверхность площадки ровная, с общим плавным уклоном в северо-восточном направлении. |
| 10 | О количестве в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией | Жилой дом расположен по адресу: Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Пушкарская, 136 А Этажность – 25; Количество этажей - 27 (в том числе техническое подполье и технический чердак); Класс функциональной пожарной опасности: жилые помещения – Ф1.3, встроенные помещения – Ф 4.3, Класс конструктивной пожарной опасности – С0; Степень огнестойкости здания– I. Уровень ответственности - нормальный Общая площадь квартир - 15 518,61 кв.м. (с учетом лоджий), Общая площадь помещений офисов – 690,3 кв.м. Число квартир - 288 шт. в том числе: однокомнатных - 192 шт.- площадью 38,61 – 45,13 кв.м. двухкомнатных - 48 шт. - площадью 61,59 – 62,10 кв.м. трехкомнатных - 48 шт.- площадью 90,27 – 90,93 кв.м. Проектируемое здание представляет собой простую прямоугольную в плане, 2-х секционную блок-секцию. Здание имеет одну входную группу в жилую секцию и обособленные входы во встроенные помещения общественного назначения (офисы). При входе предусмотрено крыльцо под плитами лоджий незадымляемой лестницы. На первом этаже предусмотрены 6 (шесть) встроенных нежилых помещений общественного назначения (офисы), со 2 по 25 этажи - жилая часть. Проектом предусмотрено техническое подполье под всем зданием и в верхней части здания предусмотрен «теплый» технический чердак. В техподполье размещаются помещения общедомовых инженерных систем: насосная, насосная пожаротушения, ИТП, электрощитовая, помещение для прокладки инженерных коммуникаций. На первом этаже жилой части размещены: помещение диспетчерской с санузлом; лифтовой холл; мусорокамера; два двойных тамбура; две лестничные клетки. Помещение уборочного инвентаря, оборудованное раковиной, совмещено с санузлом диспетчерской. Жилая часть здания оборудована мусоропроводом. Ствол мусоропровода расположен изолированно от стен жилых помещений. Выход из помещения мусорокамеры на планировочную отметку прилегающей территории предусмотрен по пандусу с уклоном 10%. В доме запроектировано 4 (четыре) лифта, грузоподъемностью 1000 кг, расположение лифтов- двухрядное. Для эвакуации людей с жилых этажей здания в безопасную зону проектом предусматривается один эвакуационный выход с каждого этажа- лестничная клетка типа Н 1 с выходом через коридор (тамбур) наружу на прилегающую территорию. На первом этаже предусмотрено размещение 6-ти встроенных нежилых помещений офисного назначения с отдельными входами. В офисных помещениях предусмотрены тамбуры при наружных входах, санузлы, оборудованные шкафами для уборочного инвентаря. Со 2-го этажа располагаются одно-, двух- , трехкомнатные квартиры. В каждой квартире запроектированы изолированные жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы и остекленные лоджии. Кухни предусматривается оборудовать электроплитами и мойками. Санузлы совмещенные, оборудованы ваннами, унитазами, раковинами. В 3-комнатных квартирах предусмотрено два санузла, один из которых оборудован унитазом и раковиной. Каждая квартира имеет аварийный выход на лоджию. Ограждение лоджий металлическое, решетчатое высотой 1,2 м. Кровля плоская из наплавляемых рулонных материалов совмещенная, с внутренним организованным водостоком, уклон 1,5%. Предусмотрена установка четырех водосточных воронок. Выход на кровлю здания запроектирован из незадымляемых лестничных клеток. На кровле предусмотрены металлическое ограждение высотой не менее 1,2 м по всему периметру. Наружные стены с отделкой по технологии вентилируемый фасад с облицовкой фиброцементными плитами «Олис-Цвет». Высота помещений в чистоте: -Техподполье- 2,8 м -1 этаж – 3,9 м; -Типовые этажи – 2,7 м. -Теплый технический чердак – 2,25 м. Отделка помещений: Внутренняя отделка жилой части декоративно-отделочными и облицовочными материалами: Стены - стены жилых комнат, коридоров и прихожих – виниловые обои - стены санузлов – окраска влагостойкими водоэмульсионными красками; - стены лоджии – отделка штукатурным слоем «Текс-колор» -стены мест общего пользования – штукатурка типа «шагрень»; - стены мусорокамеры на отм. 0,00 – керамическая плитка; Потолки - потолки в квартирах - окраска водоэмульсионными красками; -потолки общих коридоров, тамбура, помещения общего пользования - окраска водоэмульсионной краской и подвесные типа «Байкал"; - потолки мусорокамеры, лестничных клеток, машинного помещения лифта и технические помещения подвала – клеевая покраска; Покрытие полов жилой части: - жилые комнаты, кухни, прихожие – линолеум на теплоизолирующей основе; - санузлы - керамическая плитка; - общие коридоры, тамбуры, помещение диспетчера, санузлы, лестничные клетки, лифтовые холлы, мусорокамера – керамическая плитка; - электрощитовая – окраска в три слоя эмалью Эклор-ПУ по бетонной поверхности; - другие технические помещения подвала - бетонное покрытие. Внутренняя отделка офисных помещений декоративно-отделочными материалами и облицовочными материалами не предусматривается. Предусмотрена подготовка поверхностей стен и потолков – штукатурка, затирка цементно-песчаным раствором. В полу первого этажа предусматривается укладка утеплителя, гидроизоляции с последующим устройством цементно-песчаной стяжки. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Принятая конструктивная схема жилого здания – рамно-связевой каркас с несущими железобетонными колоннами (пилонами), стенами и плитами перекрытия. Железобетонные стены лестничных клеток, лифтовых шахт, шахт дымоудаления являются диафрагмами жесткости каркаса здания. Наружные стены самонесущие с поэтажной разрезкой. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечиваются за счет совместной работы его несущих элементов – жестких дисков плит перекрытий, несущих стен – диафрагм жесткости, несущих колонн. Все монолитные конструкции здания запроектированы с армированием стержнями класса А-III и А – I ГОСТ 5781-82. Сетка колонн. Максимальный шаг колонн 7,1 х 5,94 м, минимальный – 6,3 х 3,6 м. Колонны (пилоны) – монолитные железобетонные сечением от 300х500 мм до 300х1200 мм. Сечение колонн в зависимости от их расположения в плане и по высоте изменяется. Колонны в центральной части здания в плане имеют прямоугольное сечение, по углам здания колонны имеют угловую форму, повторяющую контуры наружных углов здания. Все колонны запроектированы шириной 300 мм и различной длины Плиты перекрытия и покрытия– монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Диафрагмы жесткости – ограждающие стены технического подполья и стены лестнично-лифтового узла и шахт дымоудаления – монолитные, железобетонные, толщиной 200мм. Предусмотрена гидроизоляция и утепление ограждающих стен технического подполья. Гидроизоляция предусмотрена оклеечным материалом Унифлекс ТПП в 2 слоя по ТУ 5774-003-00287852-99, а утепление – утеплителем «Пеноплекс -35» с гребнем, толщиной 100 мм по ТУ 5767-0006-56925804 -2007.Боковые поверхности стен перед наклейкой гидроизоляции обрабатываются с помощью Праймера битумного по ТУ 5775-011-17925162-2003. Сопряжение стен с фундаментной плитой и плитами перекрытий, а также между собой – жесткое, осуществляется за счет арматурных выпусков соответствующего диаметра заведенных на длину анкеровки. Фундаментом здания является монолитная железобетонная фундаментная плита на свайном основании. Фундаментная плита толщиной 1000 мм из бетона класса В25, F 100, W 6. Фундаментная плита принята размером 30,2х36,2 м с вылетом граней плиты. В основании фундаментной плиты предусмотрена подготовка из бетона В7,5, толщиной 100 мм. Плита армируется в верхней, средней и нижней зонах вязанными сетками из арматуры класса А-III. Наружные стены – многослойные. Состав наружной стены: - внутренний слой толщиной 300 мм из ячеистых блоков на цементном растворе. -утеплитель - минераловатные плиты «Евро Вент»- 150 мм - воздушный зазор – 60 мм; -навесная фасадная система «Премьер-плита» с отделкой фиброцементными плитами «Олис- цвет» Состав наружной стены в области балконов, лестничный клеток выше кровли: - внутренний слой толщиной 300 мм из ячеистых блоков на цементном растворе внутренний слой стен лестничных клеток – монолитная железобетонная стена – 200 мм. - утеплитель - минераловатные плиты «Евро Вент» -150мм - фасадная система « с тонким наружным штукатурным слоем «Текс – колор». Внутренние стены и перегородки - перегородки техподполья толщиной 120 мм из кирпича на цементном растворе с армированием через 5 рядов кладки сетками из проволоки с ячейкой 50х50 мм. - межквартирные стены толщиной 210 мм запроектированы слоистой кладкой: наружные слои из гипсовых пазогребневых плит системы КНАУФ, толщиной 80 мм; внутренний слой – минераловатный утеплитель Rock Wool – 50 мм - межкомнатные перегородки в жилой части из гипсовых пазогребневых плит системы КНАУФ, толщиной 80 мм; - перегородки санузлов в жилой части – из 2 слоев ПГП толщиной 160 мм; - перегородки лоджий в жилой части толщиной 120 мм из керамического кирпича на цементном растворе с армированием через 5 рядов кладки сетками из проволоки с ячейкой 50х50 мм; - перегородки санузлов общественных помещений на 1 этаже из гидрофобизированных гипсовых пазогребневых плит системы КНАУФ, толщиной 80 мм; - перегородки между офисами на 1 этаже здания из ячеистых блоков на цементном растворе толщиной 200 мм с армированием по высоте через 1,2 м сетками из проволоки с ячейкой 50х50 мм. Остекление (ограждение) лоджий – алюминиевый профиль с одинарным остеклением холодной фасадной серии «Татпроф ЭК-640» и металлическое ограждение высотой 1,2 м от уровня чистого пола. Ограждение балконов лестничной клетки – металлическое ограждение высотой 1,2 м от уровня чистого пола. Окна и балконные двери - металлопластиковые оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. Внутренние и наружные двери. Двери в квартирах – деревянные глухие по ГОСТ 6629-88. Двери в подъезд, тамбур, в лестничную клетку – металлопластиковые индивидуального изготовления по ГОСТ 30970-2002. Наружные двери в квартирах – металлические утепленные индивидуального изготовления по ГОСТ 31173-2003. Противопожарные двери и люки – индивидуального изготовления по серии 1.036.2-3.02НПО «Пульс» Люки и двери лифтовых шахт – противопожарные. Сведения об инженерном оборудовании. Система электроснабжения. Для электроснабжения здания предусмотрено строительство двух КЛ-6кВ блочной комплексной трансформаторной подстанции. Кухни квартир оборудуются электроплитами мощностью 8,5 кВТ. Система водоснабжения. Источником водоснабжения проектируемого здания является внутриквартальный водопровод диаметром 200 мм., проходящий по ул. Пушкарская. На вводе в здание для учета расхода холодной воды устанавливается единый водомерный узел со счетчиком с импульсным выходом. Система водоснабжения – двухзонная: нижняя зона – с 1-12 этажи; верхняя – с 13-25 этажи. Для учета расхода холодной и горячей воды в каждой квартире и офисе (в санузлах) устанавливаются счетчики СХВ -15 и СГВ – 15. Внутренние водопроводные сети монтируются: - главные стояки ХВС и ГВС - из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; - разводящие стояки – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; - разводка к санитарным приборам в квартирах и офисах - из полипропиленовых труб. Система водоотведения предусмотрена во внутриквартальную сеть канализации Система отопления. Проектом предусмотрено устройство ИТП, расположенного в техподполье. Система отопления – двухконтурная двухтрубная с горизонтальной поквартирной разводкой трубопроводов; нижняя зона – с 1 по 15 этажи, верхняя зона с 16-25 этажи. Нагревательные приборы в квартирах и офисах – стальные панельные радиаторы «Prado Classik» с термостатическими клапанами фирмы «Danfoss». Система вентиляции – естественная приточно-вытяжная с частичным использованием механического побуждения (канальные вентиляторы, установленные в обособленных каналах кухонь и санузлов двух верхних этажей) Для офисов запроектирована комбинированная общеобменная вентиляция с механической вытяжкой и неорганизованным естественным притоком. Вентиляционное оборудование располагается под потолком помещений. |
| 11 | О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом | Встроенные помещения общественного назначения (6 офисов), площадью от 94,7 до 130 кв.м. |
| 12 | О составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находится в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства | Кровля, лестничные блоки с инженерно-техническим оборудованием, вестибюли и холлы, внутренние инженерные сети и коммуникации, земельный участок, на котором расположен дом, технический этаж, техподполье. |
| 13 | О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, орган имеющий в соответствии с градостроительным кодексом право на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 3 квартал 2017 г. Организации, участвующие в приемке дома в эксплуатацию: - Департамент градостроительства и архитектуры Администрации г. Перми. |
| 14 | О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков | Финансовые риски: 1. Процентные и кредитные риски низкие. 2. Инфляционные риски умеренные. 3. Инвестиционные риски - невысокие, т.к. жилые дома в Мотовилихинском районе г. Перми пользуются значительным и устойчивым спросом. 4. Осуществляется страхование гражданской ответственности договоров участия в долевом строительстве. |
| 14.1 | О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Планируемая стоимость строительства составит 700 000 000 рублей. |
| 15 | О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) | Генеральный подрядчик: ООО «Пермь-Уралстальконструкция», 614000 г. Пермь, ул. 25 Октября,18. Директор – Блох Игорь Вячеславович |
| 16 | О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору | Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона № 214 от 30.12.2004 г. |
| 17 | Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров с дольщиками | нет |

Генеральный директор                                                                                              Занин  В.П.

СОГЛАСОВАНО:

ФЭО                                            ___________________________/Костарева Н.Н.

ОБУ                                            ___________________________/Пыхтеева Л.Н.

ЮрО                                              _________________________ /  Давидович И.В.

УКС                                          ____________________________/Селезнев Д.А.

КОН                                          ____________________________/ Оборина Е.Ф.